**  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске**

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692856

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkrpn.ru [http://www.25.rospotrebnadzor.ru](http://www.pkrpn.ru/)

ОКПО 01962280 ОГРН 1042503719037 ИНН/КПП 2538088253/253801001

08.04.2022г. №

Главе администрации

Партизанского городского округа

О.А. Бондареву

г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26 А

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о лабораторных исследованиях, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды по каждому водозабору совместно с данными лабораторных исследований питьевой воды из распределительной сети данных водозаборов за март 2022г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Водопровод/ведомственная принадлежность | Микробиологические показатели | | Санитарно-химические показатели | |
| Исследовано проб | Не соответствует | Исследовано проб | Не соответствует |
| Март 2022г. | | | |
| Итого | ООО «Дельта» | 9 | 1 | 9 | 0 |
|  | в/з Южный | 3 | 0 | 3 | 0 |
|  | в/з Северный | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | в/з Углекаменск | 2 | 1 (ОКБ, E.coli) | 2 | 0 |
|  | в/з Авангард | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | МУП «Сучанский водоканал» | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | в/з р. Ворошиловский ключ | 2 | 0 | 2 | 1 (рН 5,8 ед.) |
|  | АО «РЖД» | 2 | 1 | 2 | 0 |
|  | в/з «ДДТВУ-3 АО РЖД г. Партизанск» | 2 | 1 (ОКБ, E.coli) | 2 | 0 |
| Качество питьевой воды за март 2022г. |  | 13 | 2 | 13 | 0 |

ОКБ – обобщенные колиформные бактерии;

Escherichia coli (E.coli) – кишечная палочка.

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношение, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства:

**Таблица 3.5. Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения**

Таблица 3.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Основные показатели* | | | |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см | Отсутствие |  |
| *Escherichia coli (E.coli)* | КОЕ/100 см | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |

**Таблица 3.3. Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды**

Таблица 3.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водородный показатель (рН) | ед. | В пределах 6,0-9, 0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
|  |  |  | В пределах 6,5-8,5 (отклонения от фона не более ±1) | Морская вода в местах водопользования населения |

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Приморскому краю в г. Партизанске В.В. Байбуз

Степанюк Я.Р.

8/42363/ 6-71-09